Приложение

 к постановлению

 администрации

 Новоеловского сельсовета

 от 01.02.2022 № 07 – п

Список

противопожарных источников водоснабжения, расположенных на территории Новоеловскогосельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование водоисточника | Место расположение | Состояние | Наличие указателей |
| Пожарные гидранты | с. Новая Еловка, ул. Рабочая, 30 м западнее жилого дома № 27/2 | удовлетворительное | присутствуют |
| с. Новая Еловка, ул. Советская, 30 м восточнее жилого дома № 3 | удовлетворительное | присутствуют |
| с. Новая Еловка, ул. Советская, 30 м восточнее жилого дома № 33 | удовлетворительное | присутствуют |
| с. Новая Еловка, ул. Новая, 10 м восточнее жилого дома № 15 | удовлетворительное | присутствуют |
| д. Турецк, ул. Колхозная, д. 21 | удовлетворительное | присутствуют |
| Пожарные водоемы | с. Новая Еловка, на перекрестке ул. Лесная, ул. Молодежная | удовлетворительное | присутствуют |
| д. Александровка, ул. Центральная, д. 1 | удовлетворительное | присутствуют |
| Водонапорные башни | с. Новая Еловка, ул. Лесная, 30 м севернее жилого дома №1 | Подъезды в удовлетворительном состоянии | присутствуют |
| д. Турецк, 310 метров южнее ул. Колхозная | Подъезды в удовлетворительном состоянии | присутствуют |