Приложение 3.

 Утверждена:

 постановлением Главы

 Большеулуйского района

 от 02.06.2025г. № 84-п

 Характеристика сетей теплоснабжения в муниципальном образовании

## Зона деятельности ООО «КоммунСтройСервис»

**Таблица 1 - Котельная № 1 (ЦК) сети теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм | Протяженность труб-дов участка сети, м | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 1 | 89 | 89 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 4,450 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 2 | 108 | 108 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 6,480 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 3 | 133 | 133 | 315,00 | 315,00 | 630,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 83,790 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 4 | 57 | 57 | 305,00 | 305,00 | 610,00 | Надземная | 1991 | Минвата с изоляцией из рубероида,  | 34,770 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 5 | 89 | 89 | 700,00 | 700,00 | 1400,00 | Надземная | 1991 | Минвата с изоляцией из рубероида,  | 124,600 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 6 | 108 | 108 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии,  | 18,792 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 7 | 133 | 133 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Надземная | 2014 | Минвата с изоляцией из рубероида,  | 53,200 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 8 | 57 | 57 | 1160,00 | 1160,00 | 2320,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 132,240 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 9 | 133 | 133 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 6,650 |
| Итого | 2847,00 | 2847,00 | 5694,00 |  |  |  | 464,972 |

**Таблица 2 - БМК NR-2000 2ПрА сети теплоснабжения**

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм | Протяженность труб-дов участка сети, м | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 1 | 76 | 76 | 95,00 | 95,00 | 190,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 14,440 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 2 | 108 | 108 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Подземная канальная | 2015 |  | 15,120 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 3 | 108 | 108 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Подземная канальная | 2020 |  | 43,200 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 4 | 133 | 133 | 800,00 | 800,00 | 1600,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 212,800 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 5 | 57 | 57 | 65,00 | 65,00 | 130,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии,  | 7,410 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 6 | 108 | 108 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии,  | 28,080 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 7 | 133 | 133 | 412,00 | 412,00 | 824,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии,  | 109,592 |
| Большеулуйский сельсовет | Магистральные | отопление | 8 | 219 | 219 | 265,00 | 265,00 | 530,00 | Надземная | 1991 | Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии,  | 116,070 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 9 | 57 | 57 | 376,00 | 376,00 | 752,00 | Подземная канальная | 1991 |  | 42,864 |
| Большеулуйский сельсовет | Распределительные | отопление | 10 | 57 | 57 | 345,00 | 345,00 | 690,00 | Подземная канальная | 2017 |  | 39,330 |
|  | 2758,00 | 2758,00 | 5516,00 |  |  |  | 628,906 |